**ДОМ ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ**

**Број: 508/1**

**28.03.2017.године**

**Г у ч а**

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) и захтева за додатним информацијама заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 508 од 28.03.2017. године за јавну набавку  **Лабораторијски потрошни материјал и закуп апарата за потребе Дома здравља Лучани (на период од две године), број јавне набавке 3/2017** у поступку јавне набавке мале вредности, објављена на Порталу јавних набавки  **24.03.2017**.године, наручилац доставља додатне информације:

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези припремања понуда заведеног код наручиоца под бројем 508 од 28.03.2016. године поставило питање за партију 8- траке за апарат DIRUI H-100, да ли је могуће понудити траке другог понуђача уз апарат који ће бити дат на коришћење.

**Одговор наручиоца**

Комисија наручиоца разматрајући питање заинтересованог лица, истиче да конкурсном документацијом нисмо тражили апарат на коришћење јер већ имамо апарат који је у функцији и то DIRUI H-100, а на њему је могуће користити само оригиналне тест траке за урин.

За комисију за јавне набаке

Весна Симовић, дипл.правник