ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

За јавну набавку добара, број 24/2017

Набавка котла на чврсто гориво за потребе Дома здравља Лучани

Назив наручиоца: Дом здравља Лучани

Адреса наручиоца: ул. Републике  бб, 32230 Гуча

Интернет страница наручиоца: www.dzlucani.rs

Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО

Врста поступка јавне набавке: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ( Члан 39 ЗЈН „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15)

Врста предмета: ДОБРА

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка котла на чврсто гориво за потребе Дома здравља Лучани

Назив и ознака из општег речника набавки:

42161000 – топловодни котао

Уговорено:

| Zanatska zadruga "Univerzal" - Čačak |
| --- |
| Redni broj | Predmet javne nabavke | Opis pozicije | Proizvođač i tip | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna vrednost bez PDV-a |
|  | ISPORUKA I UGRADNJA KOTLA |
| 1. | Isporuka čeličnog kotla na čvrsto gorivo | *Pozicija obuhvata: *Isporuka čeličnog kotla na čvrsto gorivo sledećih karakterisitka: *snaga 350KW, *radni pritisak 3,5 bara, *konstruktivno rešenje kotla traba da omogući loženje sa prednje strane kao i jednostavno i brzo čišćenje od šljake i pepela | "Podvis KBC" Knjaževac tip KU | kom | 1 | 610,000.00 | 610,000.00 |
| 2. | Demontaža postojećeg kotla na čvrsto gorivo sa pratećom opremom | *Pozicija obuhvata: *Demontažu postojećeg kotla na čvrsto gorivo sledećih karakteristika: *Tip kotla: K-350 B, *Proizvođač kotla: "Podvis" Knjaževac, *Fabrički broj: 350107, *Vrsta goriva: čvrsto gorivo, *Snaga 350 KW, *Radni pritisak: 3,5 bara, *Godina proizvodnje: 2008. *Iznošenje van kotlarnice do max 20m od objekta na mesto koje je predvideo naručilac usluge, *Demontaža postojeće prateće opreme. |  | kom | 1 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 3. | Ugradnja novog kotla sa pratećom opremom | Pozcija obuhvata: *Ugradnja novog kotla, *Kotao se ugrađuje u kotlarnicu koja je ~0.8m niža od kote okolnog terena *Izrada i montaža dimnjače, *Povezivanje cevnih vodova, *ugradnja postojećeg ventila sigurnosti koji se demontira sa postojećeg kotla *Povezivanje kotla na postojeći sistem grejanja i pustanje u finkciju i prilagođavanje postojeće platforme za loženje, *Ugradnja prateće opreme. |  | kom | 1 | 106,000.00 | 106,000.00 |
|  | PRATEĆA OPREMA: |  |  |  |  |  |
| 4. | Leptir ventili | *Liveni ventil NO 80 NP 6 bari *Maks. radna temperatura: 110°C, *Min.radna temperatura: -30°C, *Tip "FAF VALVE COMPANY" ili odgovarajući | "Faf valve company" | kom | 4 | 11,500.00 | 46,000.00 |
| 5. | Cirkulaciona pumpa | *Pumpa za zaštitu hladnog kraja kotla, "Wilo" RS 32-6 ili odgovarajući *Protok: 3.5m³/h, *Napor: 18Kpa *Jedna pumpa se ugrađuje na nov kotao, a druga na postojeći ispravan kotao | "Wilo" | kom | 2 | 14,000.00 | 28,000.00 |
| 6. | Kugla ventili sa ručicom | NO 32 NP 6 bari, sa ručicom | "Ferro" | kom | 4 | 2,800.00 | 11,200.00 |
| 7. | Nalegajući termostat | *Za uključivanje zaštitne kotlovske pumpe | "Ferro" | kom | 2 | 4,700.00 | 9,400.00 |
| 8. | Crne cevi, bešavne | Ø42,4x3.2mm, bešavne sa potrebnim pomoćnim materijalom (materijal za sečenje, gasovi za zavarivanje i sl.) | Uvoz | m | 4 | 550.00 | 2,200.00 |
| 9. | Koleno (hamburški luk) | Ø42,4x3,2mm | "Luk" Loznica | kom | 8 | 180.00 | 1,440.00 |
| 10. | Crni čelični lim, vatrostalni | *debljina lima 2mm, vatrostalni | uvoz | m² | 4 | 1,300.00 | 5,200.00 |
| 11. | Boja za farbanje lima | *boja otporna na T do 300°C | "Zvezda" G. Milanovac | l | 3 | 900.00 | 2,700.00 |
| 12. | Izrada i montaža Dimne kape "Lastin rep" | Pozicija obuhvata: *Izrada i montaža dimne Dimne kape "Lastin rep" na završetak dimnjaka, *Dimenzije dimnjaka približno 1,4x2,0m, *Izrađuje se od crnog čeličnog vatrostalnog lima debljine 2mm približno 4m², *Ofarbati bojom otpornom na temperature do 300°C približno 3l. |  | kom | 1 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 13. | Priključak za punjenje kotla vodom | *slavina za vodu NO 3/4" sa holenderom i armiranim crevom za punjenje kotla |  | kom | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 14. | POPRAVKA TERMOIZOLACIJE TOPLOVODA |
| 14.1. | Mineralna vuna | *debljina 50mm | "Knauf Insulation" | m² | 200 | 660.00 | 132,000.00 |
| 14.2. | Aluminijumski lim | *aluminijumski lim debljine 0,7mm | "Impol Seval" Sevojno | m² | 50 | 950.00 | 47,500.00 |
| 14.3. | Osnovna boja za metal |  | "Zvezda" G. Milanovac | l | 10 | 800.00 | 8,000.00 |
| 14.4. | Popravka postojeće termoizolacije na toplovodima | Pozicija obuhvata: *zamena mineralne vune debljine 50mm, *korišćenje postojećih limova koji se ispravljaju i ponovo oblikuju propuštanjem kroz valjke mašinu za savijanje lima, *čišćenje i farbanje cevi osnovnom bojom. |  | m² | 150 | 1,650.00 | 247,500.00 |
| 14.5. | Popravka postojeće termoizolacije na toplovodima | Pozicija obuhvata: *zamena termoizolacije mineralnom vunom debljine 50mm u plaštu od aluminijumskog lima debljine 0.7mm, *Čišćenje i farbanje cevi osnovnom bojom. |  | m² | 50 | 1,900.00 | 95,000.00 |
| 15. | Hladna hidraulična proba montirane opreme |  |  | komplet | paušalno |  | 7,000.00 |
| 16. | Topla hidraulična proba i puštanje u rad |  |  | komplet | paušalno |  | 10,000.00 |
| UKUPNA VREDNOST (stavke 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) BEZ pdv-a: | 1,439,540.00 |
| IZNOS PDV-a: | 287,908.00 |
| UKUPNA VREDNOST SA PDV-om | 1,727,448.00 |

Укупна уговорена вредност: 1.439.540,00  РСД без ПДВ-а.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. 24/2017 – Набавка котла на чврсто гориво за потребе Дома здравља Лучани, донета је применом критеријума „економски најповољнија понуда“. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:

| 1. | Понуђена цена | 75,00 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Рок завршетка радова ( у данима) | 10,00 пондера |
| 3. | Гарантни рок за котао ( у месецима) | 5,00 пондера |
| 4. | Гарантни рок за изведене радове ( у месецима) | 5,00 пондера |
| 5. | Гарантни рок за пратећу опрему (у месецима) | 5,00 пондера |
|  | У К У П Н О П О Н Д Е Р А : | 100,00 пондера |

Број примљених понуда: 3

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.10.2017.

Датум закључења уговора: 29.01.2018.

Основни подаци о добављачима:

- Занатска задруга “Универзал“ , Ул. Браће Глишића бр. 7, 32 000 Чачак, кога заступа директор Предраг Кулашевић

Период важења уговора:  Уговор важи, оквирно,  до 60 дана од дана закључења