ДОМ ЗДРАВЉА  ЛУЧАНИ

СА СЕДИШТЕМ У ГУЧИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку добара:

МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ, ИНСТРУМЕНТИ И ОСТАЛА ОПРЕМА

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

( Члан 39 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

(СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ)

БРОЈ  16 /2019

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број  1403 од  09.08.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1403-1 од 09.08.2019. године, наручилац Дом здравља Лучани је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара, број  16/2019

MЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ, ИНСТРУМЕНТИ И ОСТАЛА ОПРЕМА

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ

- поступак јавне набавке мале вредности -

Конкурсна документација садржи:

- Општи подаци о набавци..................................................................................................3

- Подаци о предмету јавне набавке....................................................................................3

- Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок испоруке, место испоруке добара.................................................................................................................6

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова.................................................................................7

- Упутство понуђачима како да сачине понуду.................................................................9

- Обрасци и модел уговора................................................................................................15

- Изјава о испуњености обавезних услова.......................................................................70

- Изјава о независној понуди..............................................................................................71

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона................................ 72

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 72 ( седамдесетдве ) стране.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Дом здравља Лучани, ул. Републике бб, 32230 Гуча

Интернет страница  Наручиоца: www.dzlucani.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке добара број  16/2019– Mедицински апарати, инструменти и остала опрема за потребе Дома здравља Лучани, спровешће се у  поступку јавне набавке мале вредности ( Члан 39 ЗЈН „Сл.гласник РС “бр.124/12, 14/15 и 68/15).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара: медицински апарати, инструменти и остала  опрема за потребе Дома здравља Лучани.

1.4. Контакт:

Жељко Славковић, тел. 032/ 854-539, факс 032/854 -539 ,  e-mail: dzguca.racunovodstvo@gmail.com.

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Дом здраља Лучани,  ул. Републике бб, 32230 Гуча, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – 16/2019–Meдицински апарати, инструменти и остала опрема за потребе Дома здравља Лучани, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда  22.08.2019. године до 13.15   часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Службе за економске, финасијске и правне послове Дома здравља Лучани , ул. Републике бб  у Гучи.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 22.08.2019. године у 13.30часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 (десет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке:  Предмет јавне набавке број 16/2019 је Медицински апарати, инструменти и остала  опрема  за потребе Дома здрвља  Лучани.

Назив и ознака из општег речника набавки:33100000-медицинска опрема, 33192160-носила, 39100000-намештај

Ова јавна набавка обликована је у 3 (три) партије, и то:

| Редни број партије | Назив | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicinski aparati, instrumenti I ostala oprema |  |  |
| 1.1 | EKG 3/6/12 kanalni sa Standardnih 12 odvoda, za snimanje 3,6, i 12 kanala, Tačnа merenja sa interpretacijom rezultata Autoanaliza 25 dijagnoza sa punjivom baterijom | kom | 2 |
| 1.2 | Baterije za EKG | kom | 2 |
| 1.3 | Inhalator Za odrasle i decu. | kom | 5 |
| 1.4 | UV lampa za sterilizaciju prostorija sa TUV sa sijalicom 30W zidna | kom | 8 |
| 1.5 | Stalak za UV lampu 30x30x200cm LO | kom | 1 |
| 1.6 | Kolposkop optički AC 1320 -LED hladan izvor svetla -Individualno podesivo binokularna optika 45° -Mogućnost rotacije 360° -Mogućnost podešavanja interpupilarne distance -Jacina svetla >25000lux -Mogućnost podešavanja inteziteta svetla -Podesivi okulari 12.5x(dioptrija) -Zizna daljina 300mm -Uveličanje trostepeno 15x, 7.5x, 3.5x -Vidno polje 9.5 mm, 19mm, 38mm -Dubina polja 5mm, 8mm, 32mm -Pokretna baza | kom | 1 |
| 1.7 | TA aparat | kom | 8 |
| 1.8 | Otoskop sa 3 spekuluma sa halogenom sijalicom | kom | 10 |
| 1.9 | Stetoskop profesional | kom | 10 |
| 1.10 | Aparata za brzo odredjivanje CRP-a i HbA1c iz kapilarne krvi | kom | 1 |
| 1.11 | Olovka za vadjenje stranog tela iz oka | kom | 4 |
| 1.12 | Janet špric za ispiranje uha 200ml (metal - staklo) | kom | 5 |
| 1.13 | Posude čisto-nečisto(komplet) 2 posude | kom | 20 |
| 1.14 | Metalne špatule | kom | 100 |
| 1.15 | Makaze O/T prave 15cm | kom | 8 |
| 1.16 | Kasete za sterilizaciju sa ručkom 245x135x35mm | kom | 20 |
| 1.17 | Bubrežnjak (metralni) 250x140x40mm | kom | 10 |
| 1.18 | Spekulumi 100x25-27mm | kom | 20 |
| 1.19 | Nazalni spekulum 16cm/75mm | kom | 16 |
| 1.20 | Nazalni spekulum 14cm/35mm | kom | 8 |
| 1.21 | Ušna pinceta zakrivljena 14cm | kom | 4 |
| 1.22 | Zamka za cerumen (16.5cm) | kom | 4 |
| 1.23 | Držač vate (16cm) | kom | 10 |
| 1.24 | Pean po hartmanu za nos 20 cm | kom | 4 |
| 1.25 | Pean po hartmanu za nos 10 cm | kom | 3 |
| 1.26 | Ušni levci (1.5 cm) | kom | 20 |
| 1.27 | Ušni levci (2 cm) | kom | 20 |
| 1.28 | Ušni levci (3 cm) | kom | 20 |
| 1.29 | Ušni levci (4.5 cm) | kom | 20 |
| 1.30 | Ogledalo za larinks sa držačem (6=22) | kom | 8 |
| 1.31 | Ogledalo za larinks sa držačem (5=20) | kom | 4 |
| 1.32 | Ogledalo za larinks sa držačem (4=18) | kom | 6 |
| 1.33 | Ogledalo za larinks sa držačem (7=24) | kom | 3 |
| 1.34 | Hvataljka za strana tela larinksa I hipofarinksa 12.5cm kriva | kom | 2 |
| 1.35 | Nosne pincete | kom | 4 |
| 1.36 | Zakrivljeni pean mali za incizije | kom | 2 |
| 1.37 | Doboš za sterilizaciju (160x150) | kom | 5 |
| 1.38 | Doboš za sterilizaciju (190x150) | kom | 5 |
| 1.39 | Nosila aluminijumska, spasilačka, 2115x500mm, 4.9kg AL | kom | 3 |
| 1.40 | Redukcioni ventil za bocu sa kiseonikom | kom | 3 |
| 1.41 | Spajder sistem za imobilizaciju | kom | 3 |
| 1.42 | Stolica za pacijente sa naslonom za glavu | kom | 4 |
| 1.43 | Radna stolica podesive visine sedišta i naslona i rukonaslonom | kom | 7 |
| 1.44 | Kolica sa tri fijoke 50x70xh85 - metalna konstrukcija sa točkićima | kom | 6 |
| 2 | Fizikalna medicina - aparat |  |  |
| 2.1 | Laser sa tačkastom sondom 808nm | kom | 1 |
| 3 | Laboratorija - aparati |  |  |
| 3.1 | Laboratorijska Centrifuga sa 32 mesta sa ugaonim rotorom | kom | 1 |
| 3.2 | Aparat za prečišćavanje vode sa jonoizmenjivačem - Sistem za prečišćavanje vode osmozom -Bez rezervoara pod pritiskom -Sa jednom slavinom -Protok:70-90 L/h PRO77000N Rezervoar za Ro vodu - Materijal: čelik - Ukupna zapremina:76L - Funkcionalna zapremina:40-50L | kom | 1 |
| 3.3 | Mikroskop - za rutinski rad u medicinskim laboratorijama, odnosno za posmatranje patohistoloških uzoraka, razmaza krvi, sedimenta urina i bakterija. Karakterišu ga: -popuno ravno vidno polje -jasno i homogeno halogeno osvetljenje (20W) -optimalni kontrast u svetlom polju, faznom kontrastu i tamnom polju -Plan-ahromatski objektivi: Plan 4x/0.10 Plan 10x/0.25 Plan 40x/0.65 Plan 100x1.25 imerzioni, sa oprugom Plan Phase 40x/0.65, sa oprugom Veličina radnog postolja mikroskopa 200mm x 160mm, putujući opseg: 78mm x 54 mm, držač uzoraka za dve pločice Interpapilarna distance 55-75mm, sa korekcijom dioptrije na oba okulara Kondezator Abbe tipa NA 1.25 sa dijafragma aperturom i priključenim filterima podesive visine | kom | 2 |

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, детаљно су приказани и у Обрасцу број 10 – табеларни део понуде конкурсне документације.

Врста, спецификација, количина и опис добра које је предмет јавне набавке, детаљно су приказани и у Обрасцу број 10 – табеларни део понуде.

Добра морају бити стандардног квалитета, а место испоруке је Ф –цо магацин наручиоца, Дом здравља  Лучани, ул.Републике бб, 32230 Гуча.

Понуђач је дужан да обезбеди инсталацију предметних апарата, обуку за рад, сервисирање апарата и резервне делове у гарантном року.

Понуђач је дужан да за понуђена добра  достави каталог производа који нуди или фотокопију каталога. Понуђач је дужан да ставке из захтеване техничке спецификације  обележи на локацији у каталогу, како би наручилац могао да упореди захтеване техничке спецификације са понуђеним.

Под каталогом се прихвата свака папирна колекција која садржи тачне податке о производу и његову спецификацију. Под спецификацијом производа се прихватају основни технички подаци са доступним димензијама и карактеристикама производа.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У складу са Чланом 75, став 2 ЗЈН, понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Члановима 17, 18 и 19 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 Закона:

За правно лице:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( уверење Основног и Вишег суда, Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За предузетника:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За физичко лице:

1) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

2) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава.

4) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  1) и 2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.), писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозволу Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета медицинских средстава. Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације. Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити достављање копија захтеваних доказа о испуњености услова, што је и дужан према Члану 79. став 2 ЗЈН. Наручилац може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код истог наручиоца.

Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи  у Обрасцу 13  Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- Да поседује Решење Агенције за  лекове и медицинска средства за стављање у  промет предмета јавне набавке (за сваку партију).

  - Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1. Доказује се достављањем Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет  предмета  јавне набавке за сваку партију  предметне јавне набавке. Уколико нека од партија не подлеже регистрацији у АЛИМС-у понуђач је дужан да  достави потврду АЛИМС-а да  се  предметно добро  не сматра медицинским средством, те стога не подлеже регистрацији.

Напомена: Решење АЛИМС-а мора бити важеће у моменту отварања понуда.

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови (Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Дом здравља Лучани, ул. Републике бб, 32230 Гуча, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – 16/2019– Медицински апарати, инструменти и остала  опрема за потребе Дома здравља Лучани, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном докуемнтацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (3 партије). Партије су обележене арапским бројевима. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или за све партије које су предмет ове јавне набавке.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде“ за јавну набавку 16/2019– Медицински апарати, инструменти и остала  опрема  за потребе Дома здравља Лучани – НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:

Начин плаћања: одложено плаћање максимално  до 60 (шездесет)  дана од дана техничког пријема испоручене   медицинске опреме за сваку партију предметне  јавне набавке и испостављања рачуна за исту.

Место испоруке  предметне опреме је  ф-цо магацин  Дома здравља Лучани, ул. Републике бб, Гуча

Рок испорукe  најдуже до 30 (тридесет)  дана од дана закључења уговора, а трошкови испоруке падају на терет понуђача.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена.

У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији ове јавне набавке.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

- поште на адресу наручиоца – Дом здравља Лучани, ул. Републике бб, 32230 Гуча, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – 16/2019 – Медицински апарати, инструменти и остала  опрема  за потребе Дома здравља Лучани,

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса, тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. 	Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

  - Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача , односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.17. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да  приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора.

Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

5.18. Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. 16/2019– Медицински апарати, инструменти и остала  опрема  за потребе Дома здравља Лучани донеће се применом критеријума  „економски најповољнија понуда“.  Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:

| 1. | Цена | 70,00 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Рок испоруке (изражен у данима) | 20,00 пондера |
| 3. | Гарантни рок (изражен у месецима) | 10,00 пондера |
|  | У К У П Н О П О Н Д Е Р А : | 100,00 пондера |

| 1. | Цена | 70,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена из понуде, међу појединачним поднетим понудама.

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 70,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 70,00

Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;

Ц мин. - најнижа понуђена цена;

Ц понуде – понуђена цена из понуде која се оцењује.

| 2. | Рок испоруке (изражен у данима) Најдужи рок испоруке је до 30 дана од дана закључења уговора. | 20,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се рок испоруке предметних добара из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најкраћим роком испоруке добија максималан број пондера – 20,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

РИ = ( РИ мин. / РИ понуде) х 20,00

РИ – број пондера за елеменат критеријума – рок испоруке;

РИ мин. – најкраћи понуђени рок испоруке;

РИ понуде – рок испоруке из понуде која се оцењује.

| 3. | Гарантни рок за понуђена добра (изражен у месецима) | 10,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се гарантни рок за понуђена добра из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 10,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ГР = ( ГР понуде / ГР макс) х 10,00

ГР – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок;

ГР понуде – гарантни рок  из понуде која се оцењује.

ГР макс – најдужи понуђени гарантни рок;

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок испоруке предметног добра. Наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок испоруке.

Други резервни елемент критеријума, у смислу члана 84.  став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте рок  важења понуде, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају исту цену за партију  и  исти  рок испоруке. У том случају наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Доказ да је добро домаћег порекла

Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла, a да би остварио предност домаћег порекла робе, као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе – Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: dzguca.racunovodstvo@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН ( са назначеним бројем јавне набавке)

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и/или одлуке  о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.21. Обавештење о року за закључење уговора:

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити  понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 5 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.

6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку добара бр. 16/2019– Медицински апарати, инструменти и остала  опрема  за потребе Дома здравља Лучани саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА ДОБАРА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр. 16/2019– Медицински апарати, инструменти и остала опрема  за потребе Дома здравља Лучани.

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста добара коју нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број ______ од _____2019. године, закључује се

У Г О В О Р

О јавној набавци у  поступку јавне набавке мале вредности  ЈН број  16/2019

МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ, ИНСТРУМЕНТИ И ОСТАЛА ОПРЕМА

За потребе Дома здравља Лучани

Закључен између:

1. ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ, ул. Републике бб,32230 Гуча кога заступа др Даница Стефановић. директор /у даљем тексту: Наручилац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________

/у даљем тексту: добављач/

| Подаци о Купцу: | Подаци о Добављачу: |
| --- | --- |
| ПИБ:108573790 | ПИБ: |
| Матични број: 17870025 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-865661-29 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/ 854-539 | Телефони: |
| Телефакс: 032/854-539 | Телефакс: |
| E-mail: dzguca.racunovodstvo@gmail.com | E-mail: |

на следећи начин:

I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора испорука  медицинских апарата, инструмената и остале опреме према понуди добављача  број ________ од _____2019 године,заведена код Наручиоца под бројем ______ дана  ________: 2019.године, која је саставни део овог Уговора и то:

| Редни број партије | Н а з и в | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна вредност уговора: |  |

НАПОМЕНА: Тачка  I. уговора биће усклађена са Одлком о додели уговора.

II. ЦЕНА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРА

У цену набавке, прецизирано чланом 1 овог Уговора, није урачунат ПДВ.

Овако уговорена цена има се исплатити добављачу у року до _____ дана од дана техничког пријема испоручене медицинске опреме, апарата и инструмената  и  испостављања  рачуна.

Добављач се обавезује да  приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора.

Меница мора бити  бланко соло, безусловна и платива на први позив, потписана од стране овлашћеног лица и печатом оверена.

Предајом менице из става 1 овог члана, Добављач се обавезује да наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача.

У случају неиспуњења овог уговора у уговореном року или одустајања Добављача од овог уговора, уговорне стране су сагласне да Наручилац има право користити средство обезбеђења испуњења овог уговора,  за  надокнаду евентуалних штета, које је претрпео неиспуњењем уговора или одустајањем од уговора, од стране Добављача.

III. РОК ИСПУЊЕЊА УГОВОРА

III.1.

#### Добављач се са своје стране обавезује да ће предметна добра  из тачке I. овог уговора испоручити у року до  ____  дана  од дана закључења уговора.

Понуђач се обавезује да ће у фактури за  испоручна добра из члана 1. овог Уговора, навести  назив добра, како је прецизирано у  понуди, као и број и датум уговора на који се фактура односи.

НАПОМЕНА: Тачка  III. уговора биће усклађена са Одлком о додели уговора.

III.2.

Датум пријема добара у просторијама Наручиоца сматраће се роком  ( датумом ) испоруке.

IV. ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ

IV.1.

Добављач се обавезује да ће уговорено добро отпремити ка Наручиоцу на начин који он одабере  а трошкови испоруке падају на терет добављача.

IV.2.

Добављач се обавезује да уговорена добра одговарајуће упакује, како би се заштитила од било каквих оштећења и губитака за време транспорта, утовара и претовара, истовара и ускладиштења.

V. ОБУКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

V.1.

Добављач се обавезује да ће извршити обуку радника Наручиоца, који ће на овој опреми радити, у складу са препорукама произвођача за исправан и безбедан рад.

V.2.

Добављач се обавезује да уз добра испоручи  документацију за руковање и одржавање.

VI. ПРАЋЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРА

VI.1.

Купац одређује свог радника Жељка Славковић  за лице задужено за праћење реализације овог уговора.

VII.  КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

VII.1.

Квантитативни и квалитативни пријем добара из тачке I.  овог уговора, вршиће се у просторијама Наручиоца, при чему ће се  сачинити записник .

VII.2.

Под квалитативним пријемом подразумева се да Добављач изврши, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара.

VII.3.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење уговорених добара, мањак испоручених добара у односу на фактуру као и неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се записником уз присуство и потпис представника Наручиоца и Добављача.

VII.4.

Добављач се обавезује да у року од два дана покрене поступак за отклањање недостатака у испоруци, констатованих комисијским записниоком како би се Наручиоцу испоручила недостајућа добра, односно њени делови, заменила неисправна и неадекватна добра.

VII.5.

Обавезу из претходне тачке, Добављач је дужан извршити о свом трошку.

VIII. МОНТАЖА ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНОГ ДОБРА

VIII.1.

Уградња уговореног  добра је обавеза Добављача и њена цена је садржана у уговореној цени добра.

VIII.2.

Монтажу уговореног  добра, Добављач је дужан извршити преко за то оспособљених и стручних својих радника или радника другог привредног субјекта, ангажованог од стране Добављача.

VIII.3.

Уговорне стране су сагласне да се монтажа уговореног  добра изврши у пословном објекту купца  Дом  здравља Лучани, ул. Републике бб, Гуча

НАПОМЕНА: Тачка  VIII. уговора биће усклађена са Одлком о додели уговора.

VIII.4.

По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорене опреме у рад и њено тестирање у смислу провере техничких карактеристика и перформанси.

VIII.5.

Након извршеног тестирања и квалитативног пријема, биће сачињен записник о   примопредаји, од чијег датума почиње да тече гарантни период.

VIII.6.

По завршетку гарантног периода, биће сачињен комисијски извештај, потписан од стране Добављача и Наручиоца, на околност да је на дан истека гарантног рока уговорена опрема у потпуности у исправном стању.

IX. КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ И ГАРАНЦИЈА

IX.1.

Понуђач  гарантује да је испоручена добра оригинална,  квалитетна и функционална, у свему сагласна са понудом број _______ од _____2019.  године, као и са одредбама овог уговора.

IX.2.

Добављач обезбеђује гаранцију за исправно и беспрекорно функционисање уговорене и испоручене опреме.

IX.3.

Испоручена предметна добра мора у потпуности да одговарају  техничким захтевима и стандардима за ову врсту добара.

IX.4.

Добављач даје гаранцију  од ________ месеци, за исправно и беспрекорно функционисање уговорених и испоручених предметних  добара.

НАПОМЕНА: Тачка  IX. уговора биће усклађена са Одлком о додели уговора.

IX.5.

Наручилац је у обавези да се придржава датих упутстава за руковање, сервисирање и одржавање уговореног  и испорученог добра.

IX.6.

Наручилац је у обавези да пошаље своју писану рекламацију Добављачу, у случају да у гарантном року на предметним добрима, која се испоручује по овом уговору, буде установљен било какав недостатак у изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико опрема или њени делови не функционишу правилно.

IX .7.

По пријављеном наступању квара, Добављач је дужан да приступи решавању квара одмах и да испоручену опрему доведе у исправно стање, изврши тестирање на околност њене исправности најкасније у року од 24 сата од пријаве  квара.

IX .8.

У случају да настале неисправности  у току гарантног рока, Добављач не отколони у року од 15 дана од дана пријављеног квара, Добављач је дужан да продужи гарантни рок за време у коме је опрема била ван употребе.

IX.9.

Под временом у коме је опрема била ван употребе, подразумева се период од пријаве квара па до сачињавања записника, потписаног од стране уговорних страна да је опрема доведена у исправно стање и пуштена у рад.

IX.10.

Уколико се у току квалитативног пријема догоди квар на опреми, Добављач је дужан да га отклони о свом трошку.

IX.11.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања опреме.

IX.12.

Уколико се иста неисправност догоди 3 пута у току гарантног периода, сматраће се да се ради о системској неисправности и Добављач ће бити обавезан да нађе техничко решење, како би иста било трајно отклоњена.

У случају да Добављач не може да отклони неисправности опреме из претходног става, рачунајући од дана пријема писане рекламације Наручиоца, дужан је да испоручи и пусти у рад нову опрему.

IX.13.

За сваки замењени или поправљени део, примениће се нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача, рачунајући од дана извршења поправке или замене.

IX.14.

У случајевима да Добављач не поступи у роковима из овог уговора, у смислу отклањања неисправности на испорученој опреми, Наручилац има право да неисправности отклони сам или да ангажује сервисера, који ће неисправност отклонити, а на трошак Добављача.

IX.15.

Добављач се обавезује да ће гарантни рок продужавати све док се не испуне са његове стране обавезе из овог уговора.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

X.1.

Уговорне стране су сагласне да у случајевима ако Добављач прекорачи рок за испоруку, рок за монтажу, пуштање у рад , тестирање, доказивање свих тражених карактеристика и квалитативни пријем уговорене опреме, да је дужан да плати уговорну казну у износу од 2 промила дневно, а највише 5%  од укупне вредности уговорених добара по овом уговору.

X.2.

Ако Добављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са испоруком уговореног добра ( значајно закашњење се сматра закашњење преко 15 дана у односу на уговорени рок, или преко рока који је покривен наведеним казненим одредбама) наручилац, без сагласности понуђача има право да депоновани инструмент обезбеђења поднесе на наплату банци код које има отворен текући рачун.

XI. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

XI.1.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове, поводом овог уговора решавају споразумно.

XI.2.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Чачку.

XII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

XII.1.

На све што није изричито прецизирано овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

XII.3.

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветна примерка, од којих се по 2 (два) налазе код сваке од уговорних страна.

ЗА ДОБАВЉАЧА,                             				                      ЗА НАРУЧИОЦА,

ДИРЕКТОР

Др Даница Стефановић

Образац 9

На основу члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ,  по позиву  бр. 16/2019– Медицински апарати, инструменти и остала  опрема за потребе Дома здравља  Лучани, који је упутио Дом здравља Лучани, као наручилац, приликом потписивања уговора,  доставити наручиоцу средство обезбеђења: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора, којом се обезбеђује извршење уговорне обавезе.

Меница мора бити бланко соло, безусловна и платива на први позив, потписана од стране овлашћеног лица и печатом оверенa.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 10

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив :__________________________________________

Адреса седишта: _________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил: адреса: __________________________________

16/2019– Медицинска опрема за потребе Дома здравља Лучани,

достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2019. године

Да квалитетно извршимо испоруку  траженог добра у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде.

2. Начин плаћања: одложено плаћање _____(_____) дана од  дана   техничког пријема опреме и  испорученог рачуна (максимално  до 60 дана).

3.Рок за испоруку добара је:  _____ (___________) дана, од дана  закључења уговора

( најдуже до 30 дана)

4. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

ПАРТИЈА БРОЈ 1

МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ, ИНСТРУМЕНТИ И ОСТАЛА ОПРЕМА

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1.1  EKG 3/6/12 kanalni

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 2 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Компактан 3/6/12- канални ЕКГ

- Стандардних 12 одвода, за снимање 3,6 и 12 канала

- Тачно мерења са интерпретацијом резултата

- Аутоанализа 25 дијагноза

- Пуњива батерија

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.2  Батерије за ЕКГ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 2 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.3  ИНХАЛАТОР ЗА ОДРАСЛЕ И ДЕЦУ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 5 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.4 УВ лампа за стерилизацију просторија са ТУВ  са сијалицом  30W зидна

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 8 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК ( у месецима) |  |

1.5 Сталак за УВ лампу 30x30x200cm ЛО

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.6 Колпоскоп оптички AC 1320

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 KOMАД

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ  РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Лед хладан извор светла

- Индивидуално подесиво бинокуларна оптика 45°

- Могућност ротације 360°

- Могућност подешавања интерпупиларне дистанце

- Јачина светла >25000 лух

- Могућност подешавања интезитета светла

- Подесиви окулари 12,5х(диоптрија)

- Жижна даљина 300мм

- Увеличање тростепено 15х, 7,5х, 3,5х

- Видно поље 9,5мм, 19мм, 38мм

- Покретна база

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.7 ТА АПАРАТ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 8 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.8 Отоскоп са 3 спекулума са халогеном сијалицом

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 10 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.9 Стетоскоп професионал

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 10 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.10 Апарат за брзо одређивање CRP-a I HbA1c из капиларне крви

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 1 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.11 Оловка за вађење страног тела из ока

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 4 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.12 Јанет шприц за испирање уха 200мл (метал-стакло)

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 5 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.13 Посуде чисто-нечисто(комплет) 2 посуде

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 20 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.14 Металне шпатуле

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 100 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.15  Маказе О/Т праве 15цм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 8 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.16 Касете за стерилизацију са ручком 245х135х35мм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:  20 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.17 Бубрежњак (метални) 250х140х40мм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:  10 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

  - Спекулуми 100х25-27мм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:  20 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.19 Назални спекулум 16цм/75мм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:  16 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК ( у месецима) |  |

1.20 Назални спекулум 14цм/35мм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   8 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.21 Ушна пинцета закривљена 14цм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   4 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.22  Замка за cerumen 16,5цм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:  4  комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.23  Држач вате 16 цм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   10  комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.24  Пеан по хартману за нос 20цм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   4  комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месцима) |  |

1.25 Пеан по хартману за нос 10 цм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   3  комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.26  Ушни левци  1,5цм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   20 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.27 Ушни левци  2 цм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   20 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.28 Ушни левци  3 цм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   20 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.29 Ушни левци  4,5 цм

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   20 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.30 Огледало за ларинкс са држачем (6=22)

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 8 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.31 Огледало за ларинкс са држачем (5=20)

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 4 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.32  Огледало за ларинкс са држачем (4=18)

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 6 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.33 Огледало за ларинкс са држачем (7=24)

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 3 комада

I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.34 Хватаљка за страна тела ларинкса и хипофарнинкса  12,5цм крива

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   2 комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.35    Носне пинцете

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   4 комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.36  Закривљени пеан мали за инцизије

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:   2 комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.37 Добош за стерилизацију  (160х150)

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:  5 комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.38 Добош за стерилизацију  (190х150)

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА:  5 комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.39  Носила алуминијумска, спасилачка, 2115х500мм, 4,9кгАЛ

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 3  комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.40  Редукциони вентил за боцу са кисеоником

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 3 комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.41 Спајдер систем за имобилизацију

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 3 комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.42 Столица за пацијенте са наслоном за главу

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 4 комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.43  Радна столица подесиве висине седишта и наслона и руконаслоном

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 7 комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

1.44  Колица са три три фијоке 50х70хh85 – metalna konstrukcija sa  količinom

ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА: 6 комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

ПАРТИЈА БРОЈ 2

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА - АПАРАТ

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

2.1  Ласер са тачкастом сондом

Тражена количина 1 - комад

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

ПАРТИЈА БРОЈ 3

ЛАБОРАТОРИЈА - АПАРАТИ

ЗА ИСПОРУКУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

3.1    Лабораторијска Центрифуга са 32 места са  угаоним ротором

Тражена количина 1 – комад

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

3.2 Апарат за пречишћавање воде са јоноизмењивачем

Тражена количина 1 – комад

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Систем за пречишћавање воде осмозом

- Без резервоара под притиском

- Са једном славином

- Проток 70-90L/h

Pro77000N Rezervoar za RO vodu

- Материјал: Челик

- Укупна запремина: 76Л

- Функционална запремина :40-50Л

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

3.3 Микроскоп

Тражена количина  2 – комада

- I. ПОДАЦИ О ПОНУЂЕНОМ ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРОИЗВОЂАЧУ

ПРОИЗВОЂАЧ_____________________________________________

ТИП______________________________________________________

ЗЕМЉА ПОРЕКЛА________________________________________

ГАРАНТНИ РОК___________________________________________

СЕРВИСЕР (назив и седиште)__________________________________

__________________________________________________________

II. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ МОРА ИСПУЊАВАТИ НУЂЕНИ  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- За рутински рад у  медицинским лабораторијама, односно за посматрање патохистолошких узорака, размаза крви, седимента урина и бактерија

Карактерише га:

- Потпуно равно видно поље

- Јасно и хомогено халогено осветљење (20W)

- Оптимални контраст у светлом пољу, фазном контрасту и тамном пољу

План-ахроматски објективи:

- План 4х/0,10

- План 10х/0,25

- План 40х/0,65

- План 100х/1,25 имерзиони, са опругом

- PLAN PHASE 40х/0,65, са опругом

Величина радног постоља микроскопа 200мм х 160мм, путујући опсег: 78мм х54мм, држач узорака за две плочице.

Интерпапиларна дистанца 55-75 мм, са корекцијом диоптрије на оба окулара

Кондезатор Аббе типа НА 1.25 са дијафрагма апературом и прикљученим филтерима подесиве висине.

III. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| JЕДИНИЧНА ЦЕНА У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА, БЕЗ ПДВ-А |  |
| РОК ПЛАЋАЊА у данима: | _____(________________) дана од дана техничког пријема предметног добра (максимално до до 60 дана) |
| РОК ИСПОРУКЕ у данима: | ______ (____________________) дана, од дана закључења уговора (најдуже до 30 дана) |
| ГАРАНТНИ РОК (у месецима) |  |

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку за коју  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне

- Јединична цена без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а на јединичну цену

- Јединична цена са ПДВ-ом

- Укупна вредност без ПДВ -а

- Укупна вредност са ПДВ -ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћено лице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. 16/2019– Медицински апарати, инструменти и остала  опрема за потребе Дома здравља Лучани

достављамо

СТРУКТУРА ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Редни број партије | Назив | Јединица мере | Количина | Износ ПДВ-а на јединичну цену цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicinski aparati, instrumenti I ostala oprema |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | EKG 3/6/12 kanalni sa Standardnih 12 odvoda, za snimanje 3,6, i 12 kanala, Tačno merenja sa interpretacijom rezultata Autoanaliza 25 dijagnoza sa punjivom baterijom | kom | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Baterije za EKG | kom | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Inhalator Za odrasle i decu. | kom | 5 |  |  |  |  |
| 1.4 | UV lampa za sterilizaciju prostorija sa TUV sa sijalicom 30W zidna | kom | 8 |  |  |  |  |
| 1.5 | Stalak za UV lampu 30x30x200cm LO | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Kolposkop optički AC 1320 -LED hladan izvor svetla -Individualno podesivo binokularna optika 45° -Mogućnost rotacije 360° -Mogućnost podešavanja interpupilarne distance -Jacina svetla >25000lux -Mogućnost podešavanja inteziteta svetla -Podesivi okulari 12.5x(dioptrija) -Zizna daljina 300mm -Uveličanje trostepeno 15x, 7.5x, 3.5x -Vidno polje 9.5 mm, 19mm, 38mm -Dubina polja 5mm, 8mm, 32mm -Pokretna baza | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | TA aparat | kom | 8 |  |  |  |  |
| 1.8 | Otoskop sa 3 spekuluma sa halogenom sijalicom | kom | 10 |  |  |  |  |
| 1.9 | Stetoskop profesional | kom | 10 |  |  |  |  |
| 1.10 | Aparata za brzo odredjivanje CRP-a i HbA1c iz kapilarne krvi | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.11 | Olovka za vadjenje stranog tela iz oka | kom | 4 |  |  |  |  |
| 1.12 | Janet špric za ispiranje uha 200ml (metal - staklo) | kom | 5 |  |  |  |  |
| 1.13 | Posude čisto-nečisto(komplet) 2 posude | kom | 20 |  |  |  |  |
| 1.14 | Metalne špatule | kom | 100 |  |  |  |  |
| 1.15 | Makaze O/T prave 15cm | kom | 8 |  |  |  |  |
| 1.16 | Kasete za sterilizaciju sa ručkom 245x135x35mm | kom | 20 |  |  |  |  |
| 1.17 | Bubrežnjak (metralni) 250x140x40mm | kom | 10 |  |  |  |  |
| 1.18 | Spekulumi 100x25-27mm | kom | 20 |  |  |  |  |
| 1.19 | Nazalni spekulum 16cm/75mm | kom | 16 |  |  |  |  |
| 1.20 | Nazalni spekulum 14cm/35mm | kom | 8 |  |  |  |  |
| 1.21 | Ušna pinceta zakrivljena 14cm | kom | 4 |  |  |  |  |
| 1.22 | Zamka za cerumen (16.5cm) | kom | 4 |  |  |  |  |
| 1.23 | Držač vate (16cm) | kom | 10 |  |  |  |  |
| 1.24 | Pean po hartmanu za nos 20 cm | kom | 4 |  |  |  |  |
| 1.25 | Pean po hartmanu za nos 10 cm | kom | 3 |  |  |  |  |
| 1.26 | Ušni levci (1.5 cm) | kom | 20 |  |  |  |  |
| 1.27 | Ušni levci (2 cm) | kom | 20 |  |  |  |  |
| 1.28 | Ušni levci (3 cm) | kom | 20 |  |  |  |  |
| 1.29 | Ušni levci (4.5 cm) | kom | 20 |  |  |  |  |
| 1.30 | Ogledalo za larinks sa držačem (6=22) | kom | 8 |  |  |  |  |
| 1.31 | Ogledalo za larinks sa držačem (5=20) | kom | 4 |  |  |  |  |
| 1.32 | Ogledalo za larinks sa držačem (4=18) | kom | 6 |  |  |  |  |
| 1.33 | Ogledalo za larinks sa držačem (7=24) | kom | 3 |  |  |  |  |
| 1.34 | Hvataljka za strana tela larinksa I hipofarinksa 12.5cm kriva | kom | 2 |  |  |  |  |
| 1.35 | Nosne pincete | kom | 4 |  |  |  |  |
| 1.36 | Zakrivljeni pean mali za incizije | kom | 2 |  |  |  |  |
| 1.37 | Doboš za sterilizaciju (160x150) | kom | 5 |  |  |  |  |
| 1.38 | Doboš za sterilizaciju (190x150) | kom | 5 |  |  |  |  |
| 1.39 | Nosila aluminijumska, spasilačka, 2115x500mm, 4.9kg AL | kom | 3 |  |  |  |  |
| 1.40 | Redukcioni ventil za bocu sa kiseonikom | kom | 3 |  |  |  |  |
| 1.41 | Spajder sistem za imobilizaciju | kom | 3 |  |  |  |  |
| 1.42 | Stolica za pacijente sa naslonom za glavu | kom | 4 |  |  |  |  |
| 1.43 | Radna stolica podesive visine sedišta i naslona i rukonaslonom | kom | 7 |  |  |  |  |
| 1.44 | Kolica sa tri fijoke 50x70xh85 - metalna konstrukcija sa točkićima | kom | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Fizikalna medicina - aparat |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Laser sa tačkastom sondom 808nm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Laboratorija - aparati |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Laboratorijska Centrifuga sa 32 mesta sa ugaonim rotorom | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparat za prečišćavanje vode sa jonoizmenjivačem - Sistem za prečišćavanje vode osmozom -Bez rezervoara pod pritiskom -Sa jednom slavinom -Protok:70-90 L/h PRO77000N Rezervoar za Ro vodu - Materijal: čelik - Ukupna zapremina:76L - Funkcionalna zapremina:40-50L | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | Mikroskop -za rutinski rad u medicinskim laboratorijama, odnosno za posmatranje patohistoloških uzoraka, razmaza krvi, sedimenta urina i bakterija. Karakterišu ga: -popuno ravno vidno polje -jasno i homogeno halogeno osvetljenje (20W) -optimalni kontrast u svetlom polju, faznom kontrastu i tamnom polju -Plan-ahromatski objektivi: Plan 4x/0.10 Plan 10x/0.25 Plan 40x/0.65 Plan 100x1.25 imerzioni, sa oprugom Plan Phase 40x/0.65, sa oprugom Veličina radnog postolja mikroskopa 200mm x 160mm, putujući opseg: 78mm x 54 mm, držač uzoraka za dve pločice Interpapilarna distanca 55-75mm, sa korekcijom dioptrije na oba okulara. Kondezator Abbe tipa NA 1.25 sa dijafragma aperturom i priključenim filterima podesive visine | kom | 2 |  |  |  |  |

Датум:                                                                                                                                               Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                              ___________________________

м.п.

Образац 12

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________,

( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке бр. 16/2019– Медицински апарат, инструменти и остала  опрема за потребе Дома здравља Лучани.

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара бр. 16/2019– Медицински апарати, инструменти и остала  опрема за потребе Дома здравља Лучани поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке бр. 16/2019– Медицински апарати, инструменти и остала  опрема за потребе Дома здравља Лучани, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		             Понуђач

__________________                       М.П.                                ___________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.